АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУВАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ  РАЙОН

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2019 год      № 50-п

с. Кувай

О создании межведомственной комиссии

по оценке готовности к отопительному

периоду 2019-2020 годов на территории

Кувайского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»:

- Утвердить:

  - Положение  о межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду (Приложение № 1).

  - Состав межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (Приложение №2).

  - Программу проведения проверки оценки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (Приложение № 3).

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области».

Глава администрации                                                                        В.Н. Евстратьев

Разослано: в дело, орготдел, прокурору.

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Кувайский сельсовет

Новосергиевского района

от  19.08.2019 г. №  50-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории Кувайского сельсовета

- Общие положения

  - Настоящее Положение о межведомственной комиссии по оценке готовности к

отопительному периоду 2019-2020 годов на территории муниципального

образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области (далее – Положение) устанавливает задачу, функции, права и порядок работы Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду муниципального образования – сельское поселение муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

  - Межведомственная Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области (далее – Комиссия) создается в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

  - Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности сельских поселений и объектов социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020гг.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», а также настоящим Положением.

- Задача и функции Комиссии

Задачей Комиссии является проведение проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. сельского поселения муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

Основными функциями Комиссии являются:

- осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для муниципального образования, установленного

главой V Приказа Министерства энергетики российской Федерации от 12.03.2013г.  № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019гг.;

- оформление результатов проверки актом готовности к отопительному периоду;

- при наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

- Права Комиссии

Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет право:

  - Разрабатывать и вносить предложения по выполнению мероприятий по своевременной подготовке сельского поселения, объектов культуры, расположенных на территориях сельского поселения, к работе в отопительный период.

  - Запрашивать необходимые документы у администрации сельского поселения.

  - Подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду.

  - Подписывать паспорта готовности к отопительному периоду.

- Порядок работы Комиссии

  - В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

  - Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду муниципального образования осуществляется секретарем Комиссии и возглавляется председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии.

  - Председатель Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии;

б) организует контроль устранения перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки;

в) подписывает паспорта готовности к отопительному периоду.

4.4.   Заместитель председателя комиссии (глава администрации)  и члены комиссии:

а) организуют проверки готовности объектов культуры;

б) организуют работу по подготовке актов проверки готовности к

отопительному периоду и подписывает их и представляет на утверждение

председателю Комиссии;

в) представляет председателю Комиссии для подписания паспорта готовности

к отопительному периоду.

г) выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному

периоду сельского поселения.

  - Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.

  - Решения Комиссии оформляются в виде актов проверки готовности к отопительному периоду, которые подписываются заместителем председателя Комиссии и членами комиссии.

  - Документом, подтверждающим готовность сельского поселения и объекты культуры к отопительному периоду является паспорт готовности, который подписывается председателем Комиссии.

Приложение№ 2

к постановлению администрации

МО Кувайский сельсовет

Новосергиевского района

от  19.08.2019 г. №  50-п

Состав

межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района

# Щетинин                      -            председатель комиссии, заместитель главы

# Александр Николаевич           администрации района по оперативным вопросам

# Евстратьев                   -         заместитель председателя комиссии, глава

# Виктор Николаевич               администрации Кувайского сельсовета

Члены комиссии:

Доровских                        -   главный специалист администрации Новосергиевского

Сергей Николаевич             района по ГОЧС

Погребная                        -   руководитель учреждения культуры (по согласованию)

Елена Валерьевна

Усманов                            -   государственный инспектор отдела государственного

Марат Сагдетдинович         энергетического надзора по Оренбургской области

(по согласованию)

Черкасова                          -  директор МБУ «Централизованная клубная система

Марина Владимировна        Новосергиевского района» - на директора учреждения

Урбисинова                       - заведующая Кувайским СДК (по согласованию)

Наталья Алексеевна

Сатучина                           - заведующая Мрясовским СДК (по согласованию)

Дилара Гайнулловна

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО Кувайский сельсовет

Новосергиевского района

от  19.08.2019 г. №  50-п

ПРОГРАММА

проведения проверок по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов межведомственной комиссией муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области

- Общие положения

  - Программа проведения проверок по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов межведомственной Комиссией муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области (далее - Программа) определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду МО Кувайский сельсовет, указанного в приложении № 1 к Программе  и котельных объектов культуры, в приложении № 2 к Программе.

  - Ответственность за своевременное предоставление запрашиваемых Комиссией документов с целью проверки объектов культуры, полноту и достоверность сведений, содержащихся в запрашиваемых документах, несет глава администрации сельского поселения.

- Порядок проведения проверки

  - Работа Комиссии осуществляется в соответствии с Программой.

  - Представители теплоснабжающей организации, учреждений здравоохранения, образования, культуры привлекаются к работе в Комиссии по согласованию.

  - В целях проведения проверки организации обязаны представить в комиссию необходимые документы, подтверждающие выполнение требований, установленных разделом 3 настоящей Программы (далее – требования по готовности).

  - Комиссия проверяет выполнение требований по готовности к отопительному периоду. Проверка выполнения сельскими поселениями требований по готовности к отопительному периоду осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы,

подтверждающие выполнение требований по готовности к

отопительному периоду.

  - Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.6. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по

готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту

прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков

их устранения.

  - Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) составляется согласно приложению № 4 к настоящей Программе по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, установлены в срок, установленный Перечнем.

  - Срок выдачи паспортов для сельских поселений – не позднее 15 ноября.

  - В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.8. настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

  - Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт до даты, установленной пунктом 2.8 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

- Требования по готовности к отопительному периоду для муниципальных образований

  - В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

- Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

- Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

- Выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

  - К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении сельских поселений составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований по применению электронного моделирования аварийных ситуаций, указанного в пункте 3.1. раздела 3 настоящей Программы.

- Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти

и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 6, 8 и 9 настоящего приложения.

- Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потреблений тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 7, 11 и 14 настоящего приложения.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2019-2020гг.

График проведения проверки готовности и приемки

котельных муниципального образования Кувайский сельсовет

Новосергиевского района Оренбургской области

к предстоящему отопительному сезону 2019-2020гг.

| Наименование организации | Срок проведения |
| --- | --- |
| Кувайский СДК | 12.09.2019 – 16.09.2019 |
| Мрясовский СДК | 12.09.2019 – 16.09.2019 |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2019-2020гг.

АКТ

Проверки готовности к отопительному периоду___/_____гг.

___________________                                                    «___»_______________20__г.

(место составления акта)                                                                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, по которым образована комиссия)

В соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от  «__»_____________20__г.,  утвержденной ________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «__» _____________20__г.   по  «__» _____________20__г.   в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ « О теплоснабжении»

провела проверку готовности отопительному периоду ________________________

_______________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующего муниципального образования: ___________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: _____________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: _______________________________________________________________.

Председатель комиссии:                                               ______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:                         ______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                                           ______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__»__________20__г.         __________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя

муниципального образования, в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному  периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2019-2020гг.

ПАСПОРТ

Готовности к отопительному периоду ______/______гг.

Выдан __________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующего муниципального образования, по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

__________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № ______.

___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки готовности к отопительному  периоду)